## Sheet1
附件二：
萧县绿城学校消防设备维修清单
序号 | 产品名称/规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合计（元） | 备注（包括但不限于以下内容）
1 | 主机电池更换 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
2 | 电话主机维修 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
3 | 现场设备更换维修 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
4 | 现场故障排查处理 | 处 | 125 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
5 | 系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
6 | 消防水泵维修XBD7.0/50G-ALG | 台 | 2 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
7 | 稳压泵维修25LGW3-10*10 | 台 | 2 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
8 | 双电源控制柜维修 | 台 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
9 | 消防水泵控制柜维修 | 台 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
10 | 机械应急柜维修 | 台 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
11 | 稳压泵控制柜维修 | 台 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
12 | 排污泵及控制柜维修 | 台 | 2 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
13 | 消防配件更换维修 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
14 | 系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
15 | 消火栓系统通水调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
16 | 消火栓漏水维修处理 | 处 | 1 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
17 | 消火栓外框更换 | 套 | 170 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
18 | 灭火器更换（MF/ABC4) | 具 | 363 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
19 | 疏散指示牌 | 只 | 120 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
20 | 吸顶照明灯 | 个 | 6 |  |  |  |  | 设备损坏维修、更换、调试
21 | 清单编制、消防安全方案编制、消防第三方检测报告 | 项 | 1 |  |  |  |  | 清单编制、消防安全方案编制、消防第三方检测报告
总计 | 报价： 元