宿州萧县化工园安全风险智能化管控平台数据对接及

实时监测预警系统升级服务项目需求文件

一、项目概况

为严格落实安徽省应急管理厅《关于切实做好化工园区安全风险智能化管控平台与省级平台对接工作的通知》、《安徽省危险化学品安全生产风险监测预警系统升级建设任务清单》《安徽省危险化学品安全风险智能化管控数据交换规范（2025 年修订版，试行）》、《危险化学品领域安全防控监测信息系统数据采集规则、监控分级标准、数据处理规则》（DB34/T 4020.1、4020.2、4020.3）、《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》等文件有关要求，确保智能化管控平台有效运行，并实现与省级平台的数据稳定、实时对接。拟实施宿州萧县化工园安全风险智能化管控平台数据对接及实时监测预警系统升级服务项目，项目主要内容为与省应急厅进行数据对接与交换、实时监测预警系统升级改造等服务。

二、采购需求清单

	需求清单

	

	序号
	系统或功能名称
	功能描述
	数量
	单位

	一、省级平台交互共享对接

	（一）
	园区平台六大模块字段升级
	现需逐项对照 2025 年最新印发的《安徽省危险化学品安全风险 智能化管控数据交换规范（2025 年修订版，试行）文件要求，完成“安全基础管理”、 “重大危险源安全管理 ”、“双重预防机 制 ”、“特殊作业管控 ”、“封闭化管理 ”以及“敏捷应急”6 大模块各子功能所缺少字段的补充升级。
	1
	项

	（二）
	企业到园区进行数据交换共享
	萧县化工园区现有“一重点一重大”2家企业安全平台的信息、厂区有毒可燃报警器、视频监控等信息接入到园区平台。园区负责督促各企业按照省数据交换规范，完成人员定位系统、特殊作业管理、双重预防机制管理系统升级，企业安全平台由企业自行建设，专线费用由企业承担。企业方面有工程师配合对接。
	1
	项

	（三）
	数据专线
	租用政务外网专线1条，应急指挥专网1条，2年费用。并能稳定接入传输。
	2
	条

	（四）
	平台数据交互共享内容如下：

	1
	安全基础管理
	化工园区基本信息
	“ 禁限控” 目录
	1
	项

	2
	
	企业基础信息
	人员信息
	1
	项

	3
	
	
	值班值守信息
	1
	项

	4
	
	
	企业事故事件信息
	1
	项

	5
	
	
	设备停用记录信息
	1
	项

	6
	
	
	设备介质基础信息
	1
	项

	7
	
	
	设备介质组分信息
	1
	项

	8
	
	
	仓库基础信息
	1
	项

	9
	
	安全生产许可管理
	企业安全生产行政许可管理信息
	1
	项

	10
	
	
	企业“三 同 时 ” 监管信息
	1
	项

	11
	
	装置开停车
和大检修管理管理
	装置大检修备案信息
	1
	项

	12
	
	
	装置开停车管理信息
	1
	项

	13
	
	第三方单位管理
	第三方单位基本信息
	1
	项

	14
	
	
	第三方单位人员信息
	1
	项

	15
	
	
	第三方单位资质信息
	1
	项

	16
	
	
	第三方单位安全教育培训信息
	1
	项

	17
	
	
	第三方单位违规记录信息
	1
	项

	18
	
	执法检查管理
	执法检查计划管理
	1
	项

	19
	
	
	执法检查记录信息
	1
	项

	20
	
	
	执法检查隐患信息
	1
	项

	21
	
	
	执法案件信息
	1
	项

	22
	重大危险
源安全管理
	在线监测
	监测指标信息
	1
	项

	23
	
	
	摄像头信息
	1
	项

	24
	
	
	视频智能分析报警
	1
	项

	25
	
	安全承诺
	企业承诺详情
	1
	项

	26
	
	
	装置运行状态
	1
	项

	27
	
	
	企业承诺作业票详情
	1
	项

	28
	
	预警推送
	预警事件信息
	1
	项

	29
	
	
	预警事件详情信息
	1
	项

	30
	
	
	警示通报信息
	1
	项

	31
	
	评价/评估报告管理
	评价/评估报告数据信息
	1
	项

	32
	双重预防机制
	双重预防机制
	风险分析单元
	1
	项

	33
	
	
	风险分析事件
	1
	项

	34
	
	
	风险管控措施
	1
	项

	35
	
	
	隐患排查任务
	1
	项

	36
	
	
	隐患排查记录
	1
	项

	37
	
	
	隐患排查信息
	1
	项

	38
	
	
	装置停用/检维修
	1
	项

	39
	
	专项检查
	专项检查隐患记录
	1
	项

	40
	
	
	专项检查隐患信息
	1
	项

	41
	特殊作业管控
	特殊作业信息
	特殊作业活动信息
	1
	项

	42
	
	
	特殊作业票证信息
	1
	项

	43
	
	
	作业票和视频关联
	1
	项

	44
	
	
	特殊作业附件数据
	1
	项

	45
	
	特殊作业报警
	气体泄漏分析报警
	1
	项

	46
	
	
	人员违规报警
	1
	项

	47
	封闭化管理
	门禁 / 卡口管理
	卡口/门禁信息
	1
	项

	48
	
	
	访客信息
	1
	项

	49
	
	
	危化品车辆信息
	1
	项

	50
	
	
	其他车辆信息
	1
	项

	51
	
	
	危化品运输车辆停车场信息
	1
	项

	52
	
	通行数据管理
	车辆实时通行信息
	1
	项

	53
	
	
	人员实时通行信息
	1
	项

	54
	
	定位信息
	人员实时定位
	1
	项

	55
	
	
	危化品车辆实时定位
	1
	项

	56
	
	定位信息
	设备报警信息
	1
	项

	57
	敏捷应急
	应急预案管理
	应急预案信息
	1
	项

	58
	
	应急演练管理
	应急演练计划信息
	1
	项

	59
	
	
	应急演练实施过程记录信息
	1
	项

	60
	
	应急资源管理
	应急物资基础信息
	1
	项

	61
	
	
	应急救援队伍信息
	1
	项

	62
	
	
	应急专家信息
	1
	项

	63
	
	
	应急避难场所信息
	1
	项

	64
	
	
	医疗机构资源信息
	1
	项

	65
	
	应急辅助决策
	事故事件报警记录信息
	1
	项

	66
	
	
	事故事件续报记录信息
	1
	项

	67
	
	
	事故事件救援处置过程记录信息
	1
	项

	68
	
	
	事故事件应急处置方案记录信息
	1
	项

	69
	公共管廊安全风险监测管控
	/
	公共管廊基础信息
	1
	项

	70
	
	
	公共管架基础信息
	1
	项

	71
	
	
	公共管线基础信息
	1
	项

	72
	
	
	公共管线使用单位信息
	1
	项

	73
	公用工程
安全风险
感知管控
	/
	设备信息
	1
	项

	74
	
	
	公用工程仪表信息
	1
	项

	75
	
	
	汇总统计信息
	1
	项

	76
	教育培训
	/
	安全教育信息
	1
	项

	77
	人员定位管理
	/
	人员基础信息
	1
	项

	78
	
	
	区域边界信息
	1
	项

	79
	
	
	人员实时定位信息
	1
	项

	80
	
	
	人员聚集信息
	1
	项

	81
	
	
	人员报警信息
	1
	项

	82
	
	
	区域报警信息
	1
	项

	83
	承接部级平台、省级平台数据信息
	部级平台数据共享交换到省级平台和企业、 园区平台，做好信息承接工作
	按照规范要求承接省、部级平台数据信息。部级平台的数据通过服务总线部级节点交换至服务总线省级节点。省级平台订阅服务总线省级节点中发布的企业、园区静
态基础数据，服务总线省级节点根据交换频率将相关数据交换到省级平台对应的数据库表中。
（1）省级平台通过政务外网与园外企业平台、园区平台共享交换关系类型数据。
（2）园区平台通过政务外网、指挥信息网（专网）与园内企业平台共享交换关系类型数据。
（3）若市、县应急管理部门有自建系统，市、县自建系统应与省级平台共享交换关系类型数据，园外企业平台、园区平台
通过政务外网与市、县应急管理部门自建系统共享交换关系类型数据。
	1
	项

	二、实时监测预警系统优化与传输

	1
	实时监测数据和视频监控数据传输内容
	重大危险源安全管理实时监测、视频监控
	涉及重大危险源和重点监管危险化工工艺的储罐、库房/库棚、装卸站台、气柜、硝酸铵仓库/储罐、能量集中区、生产及反应装置等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度等的实时监测数据、报警数据。
	1
	项

	
	
	
	涉及重大危险源和重点监管危险化工工艺的重点部位（包括过氧化氢生产企业配置釜和白土床现场监控视频）、硝酸铵仓库/储罐、 中控室、企业进出口大门、重要通道、消防泵房、消防值班室、危险化学品装卸区域、园 区（包括但不限于化工 园区值班监控中心、高空瞭望）等监控视频汇聚数据。
	1
	项

	
	
	易 燃 易爆 有毒有害气体监测管控
	涉及易燃易爆有毒有害气体的重点区域单点式气体传感器检测与扫描式气体探测等数据。（只需要打通即可）
	1
	项

	
	
	公 共 管 廊安全风险监测管控
	涉及公共管廊关键部位的现有高清摄像机、红外成像仪、气体传感器等设备监测数据及视频监控数据接入上传
	1
	项

	
	
	公用工程安全风险感知管控
	涉及现有视频监控数据接入信息上传。
	1
	项

	2
	实时监测预警信息报警功能优化
	实时监测预警信息报警功能优化
	按照《危险化学品领域安全防控监测信息系统数据采集规则、监控分级标准、数据处理规则》（DB34/T 4020.1、4020.2、4020.3 ）要求，涉及重大危险源和重点监管危险化工工艺企业的实时预警数据处理主要基于工艺报警数据等，实现动态监测监控、预测预警、安全提示、大数据分析、应急处置技术支持和监管服务等功能。
	1
	项


三、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（提供投标人资格声明书）

2.供应商（含不具有独立法人资格的分公司），须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件等。

3.与省级化工园区安全风险智能化管控平台无缝对接承诺函。

四、报价要求

本项目报价采取竞价低价法，最高控制价为26.4万元（包含人员、软硬件升级等本次项目全部费用）。投标报价为完成本次项目的全部费用，不得超出最高控制价。

五、比选提供材料

1.合法有效的营业执照、行业资质证书扫描件或影印件（复印件加盖企业公章）。

2.法定代表人身份证明及授权委托书（如有）。

3.提供与省级化工园区安全风险智能化管控平台无缝对接承诺函。
4.项目组成员资格证书相关证明材料。

5.报价单（明确投标总报价及费用构成）。

6.采购文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料。

六、响应文件提交及公开比选时间地点

1.比选方式：供应商到现场进行比选。

2.提交响应文件截止时间（比选时间）：2026年2月14日15点00分 (北京时间)。

3.提交响应文件地点（比选地点）：宿州萧县化工园管理服务中心三楼（萧县永堌轻化园内）。

七、其他

投标材料需装订成册并密封提交至萧县化工园管理服务中心三楼。密封袋需标明公司名称、项目名称等信息，并加盖公章。

