
	永堌水库管理所维修工程量清单


	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	房子围墙
	120（高2.5米，厚26厘米）
	米
	
	
	拆除重建及粉刷

	一楼墙壁
	430
	平方米
	
	
	粉刷

	一楼卫生间
	2（长2米，宽1.5米）
	间
	
	
	拆除重建

	大门
	46
	平方米
	
	
	除锈刷漆

	一楼门
	5
	扇
	
	
	防盗门更换

	一楼水电
	5
	间
	
	
	安装

	仓库铁架
	1（高2米，长5.0米，宽0.7米，3层）
	个
	
	
	安装

	玻璃窗
	10
	平方米
	
	
	更换

	纱窗
	10
	平方米
	
	
	更换

	窗帘
	40
	平方米
	
	
	更换


