**房屋安全测评报告**

报告编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **房主/使用人** | 秦德水 | | | | |
| **房屋名称** | 自建房 | | | | |
| **房屋地址** | 萧县孙圩子镇马庄村 | | | | |
| **结构形式** | 砖混 | **层数** | 1 | **建筑高度**(M) | 4.5 |
| **房屋面积㎡** | 80 | **建筑年代** | 1985 | **测评日期** | 2022.05.31 |
| **使用状态** | 居住 | **产 别** |  | | |
| **测评类别** | 房屋安全测评 | | | | |
| **主要检查情况综述** | 1. 该房屋地基基础局部明显不均匀沉降。 2. 房屋部位墙体开裂。 | | | | |
| **测评结论** | 依照《农村住房安全性鉴定技术导则》，安全性测评为D级房屋. | | | | |
| **处理建议** | 重建处理，观察使用。 | | | | |

测评人员签字：

批 准 人：

备注：本报告有效期2个月

年 月 日