房屋安全测评报告

报告编号：

| 房主/使用人 | 孟庆号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋名称 | 自建房 |  |  |  |  |
| 房屋地址 | 萧县孙圩子镇马庄村 |  |  |  |  |
| 结构形式 | 砖混 | 层数 | 1 | 建筑高度(M) | 4.5 |
| 房屋面积㎡ | 90 | 建筑年代 | 1990 | 测评日期 | 2022.05.31 |
| 使用状态 | 居住 | 产 别 | 个人 |  |  |
| 测评类别 | 房屋安全测评 |  |  |  |  |
| 主要检查情况综述 | - 该房屋屋面部分露天，屋面破损。 |  |  |  |  |
| 测评结论 | 依照《农村住房安全性鉴定技术导则》，安全性测评为C级房屋. |  |  |  |  |
| 处理建议 | 加固处理，观察使用。 |  |  |  |  |

测评人员签字：

批   准   人：

备注：本报告有效期2个月

年   月   日