## 市级汇总表
水质监测信息公示市级汇总表
序号 | 年 | 季度 | 市名称 | 县名称 | 设置监测点数 | 监测水样数 | 达标水样数 | 公示网址链接
1 | 2023 | 第一季度 | 宿州市 | 萧县 | 27 | 27 | 27

## 县级报告表
萧县水质监测信息公示填报表
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | HJ230384 | 2023.2.17 | 安粮玫瑰园南京灌汤小笼包 | 116.9594 | 34.1992 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  | 31项指标+氨氮 | 是
2 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | HJ230381 | 2023.2.17 | 绿城玉兰苑壹度便利店 | 116.9607 | 33.6254 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  | 31项指标 | 否
3 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | HJ230382 | 2023.2.17 | 瑞祥安居小区瑞祥超市 | 116.9472 | 34.1718 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  | 31项指标不全
4 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | HJ230383 | 2023.2.17 | 紫金花园格林牧狼窗帘 | 116.9545 | 34.1842 | 31项指标+氨氮 | 是
5 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 官桥镇 | 官桥镇吴集水厂 | HJ230349 | 2023.2.16 | 官桥镇吴集村 | 117.0996 | 34.1193 | 31项指标+氨氮 | 是
6 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 龙城镇 | 龙城镇水厂 | HJ230352 | 2023.2.17 | 龙城镇李台村 | 117.0048 | 34.1552 | 31项指标+氨氮 | 是
7 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 白土镇 | 白土镇水厂 | HJ230346 | 2023.2.16 | 白土镇朱圩子村 | 117.0389000 | 34.1169 | 31项指标+氨氮 | 是
8 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 石林乡 | 石林乡水厂 | HJ230312 | 2023.2.13 | 石林乡石林村 | 116.6086 | 34.0675 | 31项指标+氨氮 | 是
9 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 庄里镇 | 庄里镇水厂 | HJ230343 | 2023.2.16 | 庄里镇西村 | 117.0144 | 33.9939 | 31项指标+氨氮 | 是
10 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 永固镇 | 永固镇水厂 | HJ230321 | 2023.2.15 | 永固镇小学边 | 116.9678 | 34.0499 | 31项指标+氨氮 | 是
11 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 青龙集镇 | 青龙集镇水厂 | HJ230311 | 2023.2.13 | 青龙镇青龙集村 | 116.6323 | 34.0294 | 31项指标+氨氮 | 是
12 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 丁里镇 | 丁里镇水厂 | HJ230318 | 2023.2.13 | 丁里镇郭庄村 | 116.8712 | 34.0939 | 31项指标+氨氮 | 是
13 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 圣泉镇 | 圣泉镇水厂 | HJ230336 | 2023.2.15 | 圣泉镇红柳树村 | 116.8775 | 34.2343 | 31项指标+氨氮 | 是
14 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 刘套镇 | 刘套镇水厂 | HJ230338 | 2023.2.15 | 刘套镇靳海村 | 116.9133 | 34.3443 | 31项指标+氨氮 | 是
15 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 祖楼镇 | 祖楼镇水厂 | HJ230316 | 2023.2.13 | 祖楼镇祖楼村 | 116.7059 | 34.0764 | 31项指标+氨氮 | 是
16 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 杜楼镇 | 杜楼镇水厂 | HJ230333 | 2023.2.15 | 杜楼镇杨庄村 | 116.8417 | 34.218 | 31项指标+氨氮 | 是
17 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 王寨镇 | 王寨镇水厂 | HJ230315 | 2023.2.13 | 王寨镇后洼村 | 116.7529 | 34.1295 | 31项指标+氨氮 | 是
18 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 黄口镇 | 黄口镇北水厂 | HJ230323 | 2023.2.14 | 黄口镇镇北 | 116.6424 | 34.3938 | 31项指标+氨氮 | 是
19 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 闫集镇 | 闫集镇水厂 | HJ230322 | 2023.2.14 | 闫集镇闫集村 | 116.7608700 | 34.3539 | 31项指标+氨氮 | 是
20 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 杨楼镇 | 杨楼镇郝集水厂 | HJ230339 | 2023.2.15 | 杨楼镇郝集村 | 116.8493 | 34.3507 | 31项指标+氨氮 | 是
21 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 新庄镇 | 新庄镇水厂 | HJ230329 | 2023.2.14 | 新庄镇通利驾校边 | 116.7236 | 34.4173 | 31项指标+氨氮 | 是
22 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 马井镇 | 马井镇水厂 | HJ230335 | 2023.2.15 | 马井镇马井村 | 116.8109 | 34.2707 | 31项指标+氨氮 | 是
23 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 赵庄镇 | 赵庄镇水厂 | HJ230334 | 2023.2.15 | 赵庄镇前韦村 | 116.7226 | 34.2264 | 31项指标+氨氮 | 是
24 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 酒店乡 | 酒店乡水厂 | HJ230331 | 2023.2.14 | 酒店乡潘杨庄村 | 116.6542 | 34.2764 | 31项指标+氨氮 | 是
25 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 大屯镇 | 大屯镇水厂 | HJ230332 | 2023.2.14 | 大屯镇大屯村 | 116.6411 | 34.2267 | 31项指标+氨氮 | 是
26 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 张庄寨镇 | 张庄寨镇水厂 | HJ230313 | 2023.2.13 | 张庄寨镇白楼村 | 116.5611 | 34.1303 | 31项指标+氨氮 | 是
27 | 2023 | 第一季度 | 宿州 | 萧县 | 孙圩子乡 | 孙圩子乡水厂 | HJ230317 | 2023.2.13 | 孙圩子乡孙圩子村 | 116.7785 | 34.0653 | 31项指标+氨氮 | 是