## 市级汇总表
水质监测信息公示市级汇总表
序号 | 年 | 季度 | 市名称 | 县名称 | 设置监测点数 | 监测水样数 | 达标水样数 | 公示网址链接
1 | 2023 | 第二季度 | 宿州市 | 萧县 | 27 | 27 | 27

## 县级报告表
萧县水质监测信息公示填报表
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285631333 | 2023.5.15 | 商贸城面皮店 | 116.9416 | 34.1864 | 常规指标 | 是 |  |  | 31项指标+氨氮 | 是
2 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285631334 | 2023.5.15 | 城隍庙早点铺 | 116.9399 | 34.1871 | 常规指标 | 是 |  |  | 31项指标 | 否
3 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285631335 | 2023.5.15 | 汉庭酒店 | 116.9451 | 34.1859 | 常规指标 | 是 |  |  | 31项指标不全
4 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285631336 | 2023.5.15 | 万基小区32栋 | 116.9545 | 34.1842 | 常规指标 | 是
5 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 官桥镇 | 官桥镇赵楼水厂 | 23JC0608285631291 | 2023.5.15 | 官桥镇赵楼村 | 116.9632 | 34.2009 | 常规指标 | 是
6 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 龙城镇 | 龙城镇水厂 | 23JC0608285631292 | 2023.5.16 | 龙城镇毛郢子村 | 117.0157 | 34.1477 | 常规指标 | 是
7 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 白土镇 | 白土镇水厂 | 23JC0608285631290 | 2023.5.15 | 白土镇朱圩子村 | 117.0388 | 34.1175 | 常规指标 | 是
8 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 石林乡 | 石林乡水厂 | 23JC0608285631284 | 2023.5.15 | 石林乡石林村 | 116.6086 | 34.0677 | 常规指标 | 是
9 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 庄里镇 | 庄里镇水厂 | 23JC0608285631289 | 2023.5.15 | 庄里镇前高村 | 117.0275 | 34.0589 | 常规指标 | 是
10 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 永固镇 | 永固镇水厂 | 23JC0608285631287 | 2023.5.15 | 永固镇胜利村 | 116.9647 | 34.0526 | 常规指标 | 是
11 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 青龙集镇 | 青龙集镇水厂 | 23JC0608285631283 | 2023.5.15 | 青龙镇青龙集村 | 116.6328 | 34.0296 | 常规指标 | 是
12 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 丁里镇 | 丁里镇水厂 | 23JC0608285631288 | 2023.5.15 | 丁里镇胜利村 | 116.9419 | 34.1365 | 常规指标 | 是
13 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 圣泉镇 | 圣泉镇袁新庄水厂 | 23JC0608285631293 | 2023.5.16 | 圣泉镇袁新庄村 | 116.9638 | 34.2603 | 常规指标 | 是
14 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 刘套镇 | 刘套镇水厂 | 23JC0608285631294 | 2023.5.16 | 刘套镇芈集村 | 116.9539 | 34.3069 | 常规指标 | 是
15 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 祖楼镇 | 祖楼镇水厂 | 23JC0608285631282 | 2023.5.15 | 祖楼镇王楼村 | 116.7039 | 34.0745 | 常规指标 | 是
16 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 杜楼镇 | 杜楼镇水厂 | 23JC0608285631280 | 2023.5.15 | 杜楼镇杜庄村 | 116.8452 | 34.1942 | 常规指标 | 是
17 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 王寨镇 | 王寨镇水厂 | 23JC0608285631281 | 2023.5.15 | 王寨镇后洼村 | 116.7527 | 34.1291 | 常规指标 | 是
18 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 黄口镇 | 黄口镇南水厂 | 23JC0608285631299 | 2023.5.16 | 黄口镇镇南 | 116.6829 | 34.3591 | 常规指标 | 是
19 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 闫集镇 | 闫集镇水厂 | 23JC0608285631297 | 2023.5.16 | 闫集镇闫集村 | 116.7592 | 34.3459 | 常规指标 | 是
20 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 杨楼镇 | 杨楼镇通达水厂 | 23JC0608285631295 | 2023.5.16 | 杨楼镇杨楼村 | 116.8514 | 34.3361 | 常规指标 | 是
21 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 新庄镇 | 新庄镇水厂 | 23JC0608285631298 | 2023.5.16 | 新庄镇小桥村 | 116.7243 | 34.42 | 常规指标 | 是
22 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 马井镇 | 马井镇水厂 | 23JC0608285631296 | 2023.5.16 | 马井镇孙庄村 | 116.7915 | 34.3284 | 常规指标 | 是
23 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 赵庄镇 | 赵庄镇水厂 | 23JC0608285631302 | 2023.5.16 | 赵庄镇前韦村 | 116.721 | 34.2219 | 常规指标 | 是
24 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 酒店乡 | 酒店乡水厂 | 23JC0608285631300 | 2023.5.16 | 酒店乡酒店村 | 116.6474 | 34.2855 | 常规指标 | 是
25 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 大屯镇 | 大屯镇水厂 | 23JC0608285631301 | 2023.5.16 | 大屯镇大屯村 | 116.6193 | 34.2271 | 常规指标 | 是
26 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 张庄寨镇 | 张庄寨镇水厂 | 23JC0608285631285 | 2023.5.15 | 张庄寨镇白楼村 | 116.5608 | 34.1295 | 常规指标 | 是
27 | 2023 | 第二季度 | 宿州 | 萧县 | 孙圩子乡 | 孙圩子乡水厂 | 23JC0608285631286 | 2023.5.15 | 孙圩子乡孙圩子村 | 116.7777 | 34.0661 | 常规指标 | 是