## 市级汇总表
水质监测信息公示市级汇总表
序号 | 年 | 季度 | 市名称 | 县名称 | 设置监测点数 | 监测水样数 | 达标水样数 | 公示网址链接
1 | 2023 | 第三季度 | 宿州市 | 萧县 | 27 | 27 | 12

## 县级报告表
萧县2023年第三季度水质监测信息公示填报表
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285632247 | 2023.8.3 | 岱湖世纪城烟酒超市 | 116.9084 | 34.2147 | 常规指标 | 是 |  |  | 31项指标+氨氮 | 是
2 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285632248 | 2023.8.3 | 龙山社区通山路卫生服务中心 | 116.9544 | 34.1849 | 常规指标 | 是 |  |  | 31项指标 | 否
3 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285632249 | 2023.8.3 | 芦屯邻家小厨 | 116.9706 | 34.2278 | 常规指标 | 是 |  |  | 31项指标不全
4 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 县城 | 萧县云水水务 | 23JC0608285632250 | 2023.8.3 | 瑞祥新联华便利 | 116.9477 | 34.1716 | 常规指标 | 是
5 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 官桥镇 | 官桥镇赵楼水厂 | 23JC0608285632059 | 2023.8.1 | 官桥镇赵楼村 | 117.0991 | 34.039 | 常规指标 | 是
6 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 龙城镇 | 龙城镇李台水厂 | 23JC0608285632065 | 2023.8.1 | 龙城镇李台村 | 116.9675 | 34.1647 | 常规指标 | 是
7 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 白土镇 | 白土镇水厂 | 23JC0608285632057 | 2023.8.1 | 白土镇花甲寺村 | 117.0387 | 34.116 | 常规指标 | 是
8 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 石林乡 | 石林乡水厂 | 23JC0608285632207 | 2023.8.2 | 石林乡石林村 | 116.6082 | 34.0675 | 常规指标 | 是
9 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 庄里镇 | 庄里镇水厂 | 23JC0608285632060 | 2023.8.1 | 庄里镇庄里村 | 117.0148 | 33.994 | 常规指标 | 是
10 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 永固镇 | 永固镇水厂 | 23JC0608285632062 | 2023.8.1 | 永固镇前进村 | 116.965 | 34.0503 | 常规指标 | 是
11 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 青龙集镇 | 青龙集镇水厂 | 23JC0608285632206 | 2023.8.2 | 青龙镇青龙集村 | 116.6323 | 34.0297 | 常规指标 | 否 | 氟化物、菌落总数
12 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 丁里镇 | 丁里镇许堂供水工程 | 23JC0608285632064 | 2023.8.1 | 丁里镇许堂村 | 116.94 | 34.1409 | 常规指标 | 是
13 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 圣泉镇 | 圣泉镇水厂 | 23JC0608285632211 | 2023.8.3 | 圣泉镇红柳树村 | 116.8773 | 34.2338 | 常规指标 | 否 | 氟化物
14 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 刘套镇 | 刘套镇水厂 | 23JC0608285632212 | 2023.8.3 | 刘套镇靳海村 | 116.9177 | 34.3488 | 常规指标 | 否 | 溶解性总固体、硫酸盐
15 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 祖楼镇 | 祖楼镇水厂 | 23JC0608285632205 | 2023.8.2 | 祖楼镇王楼村 | 116.706 | 34.0739 | 常规指标 | 否 | 菌落总数
16 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 杜楼镇 | 杜楼镇水厂 | 23JC0608285632210 | 2023.8.2 | 杜楼镇杜庄村 | 116.845 | 34.1942 | 常规指标 | 是
17 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 王寨镇 | 王寨镇水厂 | 23JC060828563209 | 2023.8.2 | 王寨镇后洼村 | 116.7529 | 34.1294 | 常规指标 | 否 | 溶解性总固体、硫酸盐
18 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 黄口镇 | 黄口镇南水厂 | 23JC0608285632216 | 2023.8.3 | 黄口镇杨阁村 | 116.67 | 34.3534300 | 常规指标 | 否 | 氟化物、硫酸盐
19 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 闫集镇 | 闫集镇水厂 | 23JC0608285632214 | 2023.8.3 | 闫集镇汪楼村 | 116.7575 | 34.3535200 | 常规指标 | 否 | 溶解性总固体、总硬度、氟化物、硫酸盐
20 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 杨楼镇 | 杨楼镇郝集水厂 | 23JC0608285632213 | 2023.8.3 | 杨楼镇郝集村 | 116.8445 | 34.3531 | 常规指标 | 否 | 溶解性总固体、硫酸盐、氟化物
21 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 新庄镇 | 新庄镇水厂 | 23JC0608285632215 | 2023.8.3 | 新庄镇小桥村 | 116.7252 | 34.4244 | 常规指标 | 否 | 氟化物、硫酸盐
22 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 马井镇 | 马井镇水厂 | 23JC0608285632220 | 2023.8.3 | 马井镇曲里铺村 | 116.8155 | 34.2581 | 常规指标 | 否 | 氟化物、硫酸盐
23 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 赵庄镇 | 赵庄镇水厂 | 23JC0608285632219 | 2023.8.3 | 赵庄镇前韦村 | 116.7211 | 34.2215 | 常规指标 | 否 | 氟化物、硫酸盐
24 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 酒店乡 | 酒店乡水厂 | 23JC0608285632217 | 2023.8.3 | 酒店乡酒店村 | 116.6534 | 34.2792 | 常规指标 | 否 | 氟化物
25 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 大屯镇 | 大屯镇水厂 | 23JC0608285632218 | 2023.8.3 | 大屯镇胡集村 | 116.632 | 34.2261 | 常规指标 | 否 | 氟化物
26 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 张庄寨镇 | 张庄寨镇白楼水厂 | 23JC06082856322208 | 2023.8.2 | 张庄寨镇白楼村 | 116.5612 | 34.1294000 | 常规指标 | 否 | 溶解性总固体、菌落总数
27 | 2023 | 第三季度 | 宿州 | 萧县 | 孙圩子乡 | 孙圩子乡水厂 | 23JC0608285631286 | 2023.8.2 | 孙圩子乡孙圩子村 | 116.7727 | 34.0659 | 常规指标 | 否 | 菌落总数