萧环建【2023】39 号

关于光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司

萧县经济开发区支线及联络线热网工程项目

环境影响报告表审批意见的函

光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司：

你单位报来《光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司萧县经济开发区支线及联络线热网工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家技术审查意见收悉，经研究，现批复如下：

- 原则同意《报告表》评价结论。光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司拟投资2000万元建设萧县经济开发区支线及联络线热网工程项目。项目分为两个子项工程，其一为萧县经济开发区支线工程，主要负责对德豪合成革、戎科新材料、开发区管委会区域等企业供热；其二为联络线工程，实现对一般固废热电厂补水加热器的热能供给。萧县经济开发区支线管网全长5.4km，起点为一般固废热电厂热源点至绿色合成革产业园蒸汽干管段，纬二十路DN600供热主管预留接口，沿现有河道东侧向南敷设至萧县标准化厂房沿线。联络线全长1.6km，起点为一般固废热电厂热源点至防腐化工产业园蒸汽干管段，DN350供热主管预留接口，终点为光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司补水加热器。项目已由萧县发展和改革委员会以萧发改政务【2023】290号文件备案（项目代码：2307-341322-04-01-444920），从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

- 建设单位必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保相关环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 在项目设计、建设、运营和环境管理中，须重点落实以下要求：

1、落实大气污染防治措施。施工场地应采取围挡、喷淋、洒水等有效措施控制施工扬尘，并加强对建筑材料及运输车辆管理，尽可能减少洒落和扬尘。加强对施工机械和运输车辆检查、维护，确保正常运行，减轻运输车辆和施工机械尾气排放对沿线敏感目标的影响。

2、严格落实噪声污染防治措施。加强施工管理，合理安排施工时间；优先采用低噪设备，合理布置施工机械位置，远离声环境敏感点；合理选择运输路线，控制车速、鸣笛，减少对运输道路两侧居民影响。

3、加强生态环境保护工作，规范施工。制定和落实施工期的生态环境保护、水土保持措施，并加强对施工单位执行生态环境保护工作情况的监督和管理；进一步优化工程布置，严格控制施工范围线，尽可能减少对周边居民生产生活的影响。

- 四、该文件批准后建设项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

- 五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

- 六、自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

七、宿州市萧县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市萧县生态环境分局

2023年9月25日

抄：宿州市萧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽伊尔思环境科技股份有限公司

宿州市萧县生态环境分局办公室         2023年9月25日印发