## 行政执法任务情况-null-null
行政执法任务情况-null-null
检查企业 | 行业领域 | 执法人员 | 执法时间 | 检查结果 | 责令限期整改 | 现场处理措施 | 当场处罚 | 立案查处 | 立案查处决定 | 行政强制 | 整改情况
安徽卓远化工科技有限公司 | 化工 | 李昆伦 王智颖 | 2023-09-14 10:10 | 1、配电室堆放杂物；2、1号生产车间消防栓无消防水带；3、2号生产车间未设置固定式洗眼器；4、甲类储存仓库部分穿管脱落；5、配电室未配备二氧化碳灭火器，缺少警示标识，缺少绝缘手套。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
安徽安成橡塑科技有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-09-14 10:04 | 有隐患 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
萧县华特混凝土制品有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-09-13 16:39 | 有隐患 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
安徽永翔环保工程有限公司 | 商贸 | 刘肖晨 杜文洋 | 2023-09-11 10:38 | 有隐患 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否
安徽省萧县徽星机械制造有限公司 | 机械 | 刘肖晨 杜文洋 | 2023-09-08 11:16 | 有隐患 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否
安徽舜邦精细化工有限公司 | 化工 | 王丽 王智颖 | 2023-09-07 11:12 | 1、车间不得堆放杂物；2、车间内不得设置休息场所。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.17
安徽玖环重工科技有限公司 | 商贸 | 刘肖晨 杜文洋 | 2023-09-06 11:28 | 有隐患 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否
萧县强光多种气体经营有限公司 | 危化品经营（带存储） | 李昆伦 王智颖 | 2023-09-06 10:03 | 1、配电场所缺少二氧化碳灭火器，缺少防护用品；2、危化品仓库通排风系统没有导除静电的接地装置；3、乙炔仓库的可燃气体报警的穿管不符合要求。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
萧县龙浦化工有限公司 | 化工 | 王丽 李昆伦 | 2023-09-05 10:20 | 1、配电室与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇等小动物进入的网罩；2、配电室堆放杂物；3、车间未划定吊装区，缺少警示标识；4、配电室缺少防护用品。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.17
安徽雷鸣矿业有限责任公司所里矿山分公司 | 地质勘探单位及勘探项目 | 杜文洋 张彪 | 2023-09-05 09:42 | 1、+120M水平西北侧边坡未设置警戒线；2、+105M水平西侧未设置警戒线。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.12
萧县新秀新材料有限公司 | 危化品生产 | 李昆伦 王智颖 | 2023-09-04 10:10 | 1、配电室堆放杂物；2、危化品仓库通排风系统没有导除静电的接地装置。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.7
安徽东联环保设备科技有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-08-31 09:47 | 1、有限空间涉及四类人员培训材料不齐全；2、有限空间台账中危险有害因素辩识不准确，缺少作业主体；3、有限空间培训内容无培训考核和培训效果评价。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.14
安徽省德豪合成革有限公司 | 轻工 | 王丽 李昆伦 | 2023-08-30 10:14 | 1、配电室的与室外相通的洞孔未设防止小动物进入的网罩；2、配电室内的电缆沟部分无盖板；3、罐区静电接地夹损坏，消防沙池未配备消防铲、桶，未配置洗眼器，1处穿管不规范；4、核实配料间电子秤、时钟、电线穿管是否符合要求。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.13
萧县顺源烟花爆竹销售有限责任公司 | 烟花爆竹（批发） | 王丽 张振华 | 2023-08-29 16:39 | 1、企业费用提取和使用制度未按最新管理办法修订；2、未及时贯彻学习湖南省醴陵市“7.11”非法生产烟花爆竹事故。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.6
安徽宏德利革业有限公司 | 商贸 | 王丽 李昆伦 | 2023-08-29 10:12 | 1、配电室堆放杂物；2、罐区风险告知牌损坏；3、罐区洗眼器损坏；4、卸车区静电释放仪故障；5、未划定卸车区；6、湿法车间北侧消防栓缺少消防水带。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.13
安徽正兴合成革有限公司 | 轻工 | 李昆伦 王智颖 | 2023-08-28 10:28 | 1、配电室高压电房无挡鼠板，门不符合要求，缺少标识标牌，缺少防护用品；2、配料间一楼消防栓无消防水带；3、配料间二楼杂物堆放混乱；4、配料间二楼安全出口标识损坏；5、配料间吊装栏杆未及时关闭；6、车间门口洗眼器无淋洗器；7、卸车区无卸车标识，缺少洗眼器。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.12
安徽东凯生物科技有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-08-25 09:53 | 1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；”暂未发现问题。“1、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理；”不涉及此项检查。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
安徽银泰合成革有限公司 | 轻工 | 李昆伦 王智颖 | 2023-08-24 10:19 | 1、配电室内的电缆沟缺少部分盖板；2、配电室堆放杂物；3、配电室缺少部分防护用品；4、罐区未划定卸车区，卸车区缺少静电释放仪；5、罐区缺少洗眼器；6、配料间未划定吊装区。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.12
安徽省和泰新型建材有限公司 | 建材 | 张炜 李昌响 | 2023-08-23 11:13 | “1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；”暂未发现问题。“1、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理；”不涉及此项检查。发现以下问题:1、有限空间培训四类人员培训材料不齐全，无培训考核和培训效果评价。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.12
安徽强盛合成革有限公司 | 危化品经营（带存储） | 李昆伦 王智颖 | 2023-08-23 10:23 | 1、配电室堆放杂物；2、缺少防护用品；3、未划置卸车区，缺少静电释放柱；4、洗眼器不能正常供水，二楼吊装区防坠落网不符合要求。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.12
安徽凯誉塑料科技有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-08-23 10:00 | “1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；”暂未发现问题。“1、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；2、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理；”不涉及此项检查。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
安徽众益合成革有限公司 | 商贸 | 李昆伦 王智颖 | 2023-08-22 10:33 | 1、配电室的窗户无防护网；2、配电室堆放杂物；3、消防沙池锈蚀，洗眼器损坏且缺少淋洗器；4、电机传动轴缺少防护罩，报警器报警功能不符合要求；5、罐区无洗眼器，未划定卸车区；6、配料间未划定吊装区；7、警示牌脱色；8、部分物料未使用防滑塞，部分工人未使用防缠绕劳动防护用品。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.11
安徽磐盛新型材料科技有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-08-22 09:47 | “1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；”暂未发现问题。“1、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理；”不涉及此项检查。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
萧县隆裕矿业有限公司 | 地下矿山 | 刘肖晨 杜文洋 | 2023-08-21 09:41 | 1、乙炔气瓶未按规定位置存放，与氧气瓶距离不足5米。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.8.29
萧县丰达新材料有限公司 | 轻工 | 李昆伦 王智颖 | 2023-08-11 10:33 | 1、与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇等小动物进入的网罩、缺少挡鼠板、缺少禁止合闸等标识牌；2、配电室内的电缆沟无盖板；3、配电室堆放杂物；4、回收套用法兰跨接不符合要求，穿管脱落；5、静电释放仪故障、静电释放柱接地不规范、消防沙池缺少消防铲桶、没划定卸车区域；6、吊装设备缺少防脱钩、消防栓前堆积物料、部分墙体开裂、可燃气体报警器接线不规范、摄像头安装不规范；7、部分物料未使用防滑塞、部分工人未使用防缠绕劳动防护用品。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.10.11
安徽美革革业有限公司 | 商贸 | 王丽 李昆伦 | 2023-08-09 11:04 | 1、配电室堆放杂物；2、配电室缺挡鼠板，绝缘鞋；3、洗眼器缺少淋洗器；4、罐区出入口无静电释放柱；5、罐体无标识；6、电线穿管不符合规范；7、吊装区无标识护栏，吊钩无防脱钩装置；8、安全通道堆放杂物。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.11
安徽国盛合成革有限公司 | 危化品经营（带存储） | 王丽 李昆伦 | 2023-08-08 10:30 | 1、配电室与室外相通的洞未封堵，缺少警示标牌；2、配电室堆放杂物；3、罐区无洗眼器，静电接地故障，缺少技术说明书应急处置措施；4、配料间穿管不规范，吊装未设置防脱钩；5、甲类车间设置休息室；6、罐区高低液位无数据；7、配料间吊装缺少警示标识。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.9.11
天瑞集团萧县水泥有限公司 | 商贸 | 杜文洋 张彪 | 2023-08-01 10:30 | 1、南采区155平台西侧道路未设置警戒线及警示标志 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.8.7
安徽鑫怡高陶瓷有限公司 | 商贸 | 张炜 李昌响 | 2023-07-28 09:12 | 1、有限空间培训无培训效果评价；2、有限空间应急预案演练内容过于简单且无演练效果评估。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.8.9
宿州永冠环保科技有限公司 | 商贸 | 刘肖晨 黄闯 | 2023-07-21 09:35 | 1、配电室的门、窗关闭未闭合；与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇等小动物进入的网罩；2、配电室内的电缆沟未采取防水和排水的措施，电缆沟无盖板；3、配电室堆放杂物；4、安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备未设置遮护物和阻挡物；5、配电箱体与箱门之间无跨接线。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.31
华大化学(安徽)有限公司 | 危化品生产 | 李昆伦 王智颖 | 2023-07-20 10:40 | 1、特殊作业安全管理制度中附件一安全作业票未按照《危险化学品企业特殊作业规范》GB30871-2022进行修订；2、控制室无安全操作规程和管理制度；3、罐区防火堤部分出入口缺人体静电释放柱；4、罐区物料管道缺介质名称和流向标识。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.8.2
萧县南洋涂料有限公司 | 危化品生产 | 李昆伦 王智颖 | 2023-07-20 09:23 | 1、岗位操作规程内容不完善；2、部分工艺管线缺少介质及流向标识；3、稀释釡气相接入排放总管前缺少阻火器。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.8.2
萧县青龙集镇东玉加油站 | 危化品生产 | 刘肖晨 杜文洋 | 2023-07-19 11:08 | 1、配电室内有杂物。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.28
萧县青龙镇刘鹏加油站 | 危化品生产 | 杜文洋 张彪 | 2023-07-19 09:59 | 1、配电箱体与箱门之间无跨接线；2、室内有孔洞。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.31
安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 危化品生产 | 李昆伦 王智颖 | 2023-07-19 09:56 | 1、厂区仅配备便携式可燃气体报警仪一台，应配备两台，增加氧气和有毒气体报警仪；2、甲类仓库物料分区设置缺少物料名称、警示风险等标识；3、一车间二楼平台岗位安全操作规程未上墙。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.27
中国石化销售股份有限公司安徽宿州萧县虎山加油站 | 危化品生产 | 杜文洋 张彪 | 2023-06-30 09:18 | 1、全员安全生产责任制制定不规范。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.10
安徽精锐食品有限公司 | 商贸 | 李昌响 张炜 | 2023-06-27 10:08 | 1、未见安全生产教育培训计划；2、未见生产安全事故隐患排查记录。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.19
安徽玖环重工科技有限公司 | 商贸 | 李昌响 张炜 | 2023-06-26 11:12 | “1、建立、健全本单位安全生产责任制：建立本单位安全生产责任制；2、主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力：主要负责人经过安全培训合格；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：组织制定本单位安全生产教育和培训计划；”暂未发现问题。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
宿州永冠环保科技有限公司 | 商贸 | 李昌响 张炜 | 2023-06-26 10:01 | 1、未见安全生产教育培训记录；2、未见安全生产费用提取使用台账；3、安全生产隐患排查治理台账不规范；4、未见劳动防护用品发放记录。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.14
安徽久力机械设备有限公司 | 机械 | 李昌响 张炜 | 2023-06-25 16:37 | 1、全员安全生产责任制制定不规范；2、安全生产责任制个别岗位的责任人员不明确。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.14
萧县利安新型墙体材料有限公司 | 商贸 | 李昌响 张炜 | 2023-06-25 12:50 | 1、已停产。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
安徽德基汇金机械科技有限公司 | 机械 | 李昌响 张炜 | 2023-06-21 10:27 | 1、安全生产责任制未见各岗位的考核标准，只有安全生产职责考核表； 2、生产经营单位的主要负责人每年再培训时间不足12学时。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.14
安徽省鲜客食品有限责任公司 | 商贸 | 李昌响 张炜 | 2023-06-15 10:27 | 1、有限空间辩识不准确。 | 责令限期整改 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已完成整改2023.7.4
安徽省萧县华龙耐火材料有限责任公司 | 商贸 | 李昌响 张炜 | 2023-06-14 11:12 | “1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员 提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防 护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；”暂未 发现问题。 “1、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理；”不涉及此项检查 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否